Опросной лист ЩО-90

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер панели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Материал и сечение сборных шин, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Материал и сечение нулевой шины, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип панели |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение панели |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рубильник | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Исполнение привода |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выключатель | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ток э. м. расцепителя, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ток тепл. расцепителя, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Пределы установок по току | Перегрузка | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Выдержка времени, сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | К. З. | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Выдержка времени, сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Дополнить: привод, доп. контакты, и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Номинальный ток предохранителя, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ток плавкой вставки предохранителя, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Трансформатор тока, количество |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Шкала амперметра, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Шкала вольтметра, В |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Счетчик учета электроэнергии (тип, модификация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно | Тип |  |  | ООО «Энергетическая компания «КОНТУР» 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ж.Дерюгиной,10; тел.: +7 (978) 082-92-99, e-mail: 02@ek-kontur.ru , 03@ek-kontur.ru Реквизиты покупателя: Наименование: _____________________________________________________________ Юр. адрес: _____________________________________________________________ Контактное лицо: _____________________________________________________________ Телефон: _____________________________________________________________ Факс: _____________________________________________________________ E-mail: _____________________________________________________________ |
| 27 | Шинный мост |  |  |  |  |
| 28 | Торцевая панель | левая |  |  |  |
|  |  | правая |  |  |  |
| Дополнительные требования заказчика |  |  |
| Наименование объекта, его местонахождение |  |  |
| Наименование заказчика, его адрес |  |  |
| Наименование проектной организации, ее адрес |  |  |
| Согласовано ___________________________________ _________________________ «___» _____________ 201__г. ___________________________________ _________________________ «___» _____________ 201__г. |  |