ООО «Энергетическая компания «КОНТУР»

295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ж.Дерюгиной, 10

тел.:  +7 (978) 082-92-99, e-mail: 02@ek-kontur.ru, 03@ek-kontur.ru

Реквизиты покупателя:

Наименование:     _____________________________________________________________

Юр. адрес:             _____________________________________________________________

Контактное лицо: _____________________________________________________________

Телефон:                _____________________________________________________________

Факс:                      _____________________________________________________________

E-mail:                    _____________________________________________________________

Опросной лист на СПМ-75

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры | ширина | высота | глубина | по усмотрению «ЭК «Контур» |
| 2. | Место установки | навесной | напольный | примечание |
| 3. | Дверь лицевая | накладная | встраиваемая |
| 4. | Толщина металла, используемая в корпусе СПМ и внешней двери | 1мм | 1,2мм | 1,5мм | 2мм |
| 5. | Тип замка внешней двери | Mesan (б/т)* | навесной | Mesan + блокада |
| 6. | Тип покраски | грунт | порошок | мл | пф | молотковая |
| 7. | Ввод-вывод кабеля | задняя стенка | боковая стенка | дно |
| 8. | Тип вводного коммутационного аппарата | ВР-32-35 | ВР-32-37 | РБ-2 | РБ-4 | РС |
| 9. | Тип устройства и номер схем по каталогу** |  |
| 10. | Количество групп предохранителей | 63А | 100А | 250А |
| 11. | Индивидуальные требования заказчика | Количество устройств СПА подлежащих изготовлению | Желаемая дата поставки |
| 12. | Вид внутренней ошиновки | провод | шина медная | шина алюминиевая | с медными переходами |
| Дополнительную информацию о расположении оборудования, наличии отверстий, смотровых окон, дополнительных перемычках, об установке в дальнейшем дополнительного оборудования в готовый щит, и т.д. Вы можете предоставить вместе с опросным листом в любом удобном формате. |
| Тип шкафа | Iн, А | Кол-во групп предохранителей |
|  |  | 63А | 100А | 250А |
| СПМ-75-1 | 250 | 5 | - | - |
| СПМ-75-2 |  | - | 5 | - |
| СПМ-75-3 |  | 2 | 3 | - |
| СПМ-75-4 | 400 | 8 | - | - |
| СПМ-75-5 |  | - | 8 | - |
| СПМ-75-6 |  | 4 | 4 | - |
| СПМ-75-7 | 630 | - | - | 5 |
| СПМ-75-8 |  | - | 5 | 2 |
| СПМ-75-9 |  | 2 | 4 | 2 |

*б/т – бабочка/треугольник

**

Ширина шкафов СПМ – 750мм.

Глубина шкафов – 240мм.

Высота шкафов подбирается в зависимости от номинального тока и типоисполнения шкафов.

Информацию необходимо прислать по факсу или по электронной почте:

тел.:  +7 (978) 082-92-99, e-mail: 02@ek-kontur.ru, 03@ek-kontur.ru

Дата: _________________